J.nr.:

dd.mm.aaaa

Rev. dd.mm.aaaa

Notat om gennemgang af sikkerhedsdokument (Kolonne 2) for: "Virksomhed"

Det kan evt. i notatet angives, hvilken myndighed, der har særlige bemærkninger. Fælles bemærkninger markeres ikke:

- Arbejdstilsynet (A)

- Det kommunale beredskab/Beredskabsstyrelsen (B)

- Miljømyndigheden (M)

- Politiet (P)

- Sikkerhedsstyrelsen (S)

Når alle myndighederne vurderer, at et punkt/afsnit er fyldestgørende, kan afsluttes f.eks. med Ingen (yderligere) bemærkninger

(☼ - angiver afsnit der som minimum skal vurderes og evt. opdateres i forbindelse med overgangen til Seveso III)

Layout: Ikke-kursiv tekst stammer fra risikobekendtgørelsen (nr. 372/2016, bilag 4) eller er myndighedens bemærkninger. Supplerende hjælpetekster og virksomhedens svar er angivet med kursiv og kan evt. slettes i den endelige udgave.

Krav til kolonne 2 virksomheders sikkerhedsdokument jf. risikobekendtgørelserne

Virksomheden skal med sikkerhedsdokumentet:

- godtgøre, at der er udarbejdet en plan for forebyggelse af større uheld og et ledelsessystem, der sikrer gennemførelse heraf,

- godtgøre, at virksomheden har identificeret faren for større uheld, og har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,

- godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktion, bygninger, drift og vedligeholdelse af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer og infrastruktur i øvrigt, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden,

- godtgøre, at de relevante myndigheder og planmyndighederne har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder

Navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentet, skal oplyses.

Virksomheden skal godtgøre, at der er udarbejdet intern beredskabsplan, og at den er fremsendt denne til Arbejdstilsynet.

Dokumentet bør stå i et rimeligt forhold til de risici, som virksomheden giver anledning til

Gennemgang af sikkerhedsrapporten er baseret på følgende materiale:

- Sikkerhedsrapport for xx; x. udgave, dd.mm.aaaa

- Supplerende/ajourførte afsnit nr. x og y, dd.mm.aaaa

I. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS SIKKERHEDSLEDELSES-SYSTEM OG ORGANISATION MED HENBLIK PÅ FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD

Sikkerhedsledelsessystemet skal stå i forhold til risikoen for større uheld, virksomhedens aktiviteter og organisation og være baseret på en vurdering af risiciene. Ledelsessystemet bør omfatte organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyggelse af større uheld (forebyggelsesplanen), jf. risikobekendtgørelsens bilag 3.

I ledelsessystemet skal indgå følgende:

A. Organisation og personale:

Opgaver og ansvar hos de medarbejdere, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen, samt foranstaltninger, der er truffet for at øge opmærksomheden omkring nødvendigheden af løbende forbedringer. Fastlæggelse af disse medarbejderes uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden, og som har betydning i sikkerhedsmæssig sammenhæng.

Opgaver og ansvar hos de medarbejdere, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen.

| Præcis henvisning til afsnit/side i dokument | Risikomyndighedernes bemærkninger ved gennemgang |
| --- | --- |
|  | Virksomhedens svar til myndighederne |
| Næste dato, hvis punktet drøftes yderligere | Risikomyndighedernes evt. yderligere bemærkninger |
|  | Virksomhedens evt. svar |
| Evt. konklusion | f.eks. Ingen (yderligere) bemærkninger f.eks. Skal justeres/tilføjes/uddybes osv. |

Uddannelse. Fastlæggelse af disse medarbejderes uddannelsesbehov og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse.

|  | Som ovenfor |
| --- | --- |

Opmærksomhed. Foranstaltninger, der er truffet for at øge opmærksomheden omkring nødvendigheden af løbende forbedringer.

|  | Som ovenfor |
| --- | --- |

Inddragelse og orientering. Inddragelse af medarbejdere og af tredjemands ansatte, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden, og som har betydning i sikkerhedsmæssig sammenhæng.

|  | Som ovenfor |
| --- | --- |

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld:

Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risici for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift, herunder aktiviteter, der er givet i underentreprise, hvor dette er relevant, og vurdering af graden af sandsynligheden for og de mulige konsekvenser af sådanne uheld.

Mulige farer, der kan identificeres eller opstå ved projektering og indkøring af et anlæg.

Almindelige driftsforhold ved processer, farer ved rutinemæssige operationer og i ikke-rutinemæssige situationer, som fx start, vedligeholdelse og midlertidig standsning af driften (almindelig daglig drift).

Mulige nødsituationer, fx komponentsvigt eller materialesvigt og menneskelige faktorer (unormal drift og uheld).

Mulige farer i forbindelse med nedlukning, nedlægning og afhændelse.

Mulige farer, der stammer fra tidligere aktiviteter, eksempelvis forurening af områderne.

Eksterne naturlige farer, som fx unormale temperaturer, brand, oversvømmelse, kraftig storm, tidevand. ☼

Eksterne farer ved transportaktiviteter uden for virksomhedens skel, fx transport, lastning og losning og andre farer ved aktiviteter i tilgrænsende områder (veje, kajarealer, jernbane, lufthavne/flyvepladser og lign.). ☼

C. Driftskontrol:

Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift, herunder vedligeholdelse af anlæg, processer, udstyr samt for alarmsituationer og situationer med midlertidige driftstop med inddragelse af tilgængelige oplysninger om bedste praksis i forbindelse med overvågning og kontrol med henblik på at mindske risikoen for systemsvigt. Risikostyring og -kontrol i forbindelse med udstyr af ældre dato, der indgår i virksomheden, samt korrosion. Oversigt over virksomhedens udstyr, strategi og metode for overvågning af og kontrol med udstyrets tilstand. Passende opfølgende aktioner og nødvendige modforholdsregler.

Sikker drift. Herunder procedurer for vedligeholdelse af anlæg, processer, udstyr samt for alarmsituationer og situationer med midlertidige driftstop med inddragelse af tilgængelige oplysninger om bedste praksis i forbindelse med overvågning og kontrol med henblik på at mindske risikoen for systemsvigt.

Virksomhedens udstyr. Oversigt over virksomhedens udstyr, strategi og metode for overvågning af og kontrol med udstyrets tilstand. ☼

Ældre udstyr. Risikostyring og -kontrol i forbindelse med udstyr af ældre dato, der indgår i virksomheden, samt korrosion. ☼

Opfølgning. Passende opfølgende aktioner og nødvendige modforholdsregler. ☼

D. Kontrol af ændringer:

Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer for planlægning af ændringer af såvel eksisterende anlæg og lagre som ved udformning af nye anlæg, processer og lagre.

Ændringer i eksisterende anlæg og lagre.

Udformning af nye anlæg, processer og lagre.

E. Håndtering af nødsituationer/Beredskabsplanlægning:

Gennem systematiske analyser at fastlægge procedurer og forberede at kunne reagere korrekt i forudsete nødsituationer.

Forudseelige nødsituationer. Procedurer til identifikation gennem systematiske analyser.

Beredskabsplaner. Procedurer for udarbejdelse, forberedelse, afprøvning og revision intern beredskabsplan (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse) for at kunne reagere korrekt i forudsete nødsituationer.

Uddannelse. Procedurer for specifik uddannelse af personalet i virksomheden og tredjemands ansatte, som jævnligt arbejder på virksomheden.

F. Løbende overvågning af opfyldelse af målsætninger i forebyggelsesplan og sikkerhedsledelsessystem:

Løbende overvågning af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i virksomhedens forebyggelsesplan og sikkerhedsledelsessystem, samt krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af de nævnte dokumenter. Procedurerne skal omfatte systemet for driftslederens indberetning af større uheld eller nærved-uheld, navnlig hvor der er tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger, samt undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af erfaringer, der er opnået. De kan også omfatte resultatindikatorer såsom sikkerhedsindikatorer og/eller andre relevante indikatorer.

Løbende evaluering. Procedurer for løbende overvågning af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i virksomhedens forebyggelsesplan og sikkerhedsledelsessystem.

Krav om ændringer. Procedurer for krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af de nævnte dokumenter.

Indberetning. Procedurerne skal omfatte systemet for driftslederens indberetning af større uheld eller nærved-uheld, navnlig hvor der er tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger.

Undersøgelse og opfølgning. Procedurer for undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af erfaringer, der er opnået.

Indikatorer. Procedurer kan også omfatte resultatindikatorer såsom sikkerhedsindikatorer og/eller andre relevante indikatorer.

G. Gennemgang og vurdering: Procedurer for periodisk gennemgang og vurdering af forebyggelsesplanen og ledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang af og om nødvendigt ajourføring af forebyggelsesplanen og ledelsessystemet.

II. REDEGRELSE FOR VIRKSOMHEDENS OMGIVELSER

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser, samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for at bedømme virksomhedens risikomæssige forhold.

Beliggenheden tegnes ind på et eller flere kort i passende målestok, jf. II D. 
Der skal tages udgangspunkt i rækkevidden af den værste hændelse, og indenfor denne rækkevidde skal man på kortet kunne se alle bygninger, veje, søer, vandløb m.m., se II D. Kan der være dominoeffekter fra andre virksomheder, skal et sådant uhelds rækkevidde også med.

Adgangs- og flugtveje samt andre veje af betydning for redningsmandskabet skal tillige fremgå af et kort.

Planforhold. Oplysninger om arealanvendelsen og den fremadrettede planlægning for områder uden for virksomheden kan fås hos kommunen og på plansystemDK (https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk).

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter på virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

Beskrivelse af anlæg og aktiviteter.

Oversigtsplan. På et kort over virksomheden kan markeres anlæg, oplag mv., der kan udgøre en fare for større uheld. Oplysningerne fås fra pkt. IV A.

C. På grundlag af tilgængelige oplysninger identificering af naborisikovirksomheder samt anlæg, der falder uden for denne bekendtgørelse, områder og projekter, der kunne udgøre en kilde til risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld og en dominoeffekt. ☼

Oplysninger kan f.eks. søges hos miljømyndigheden eller Digital MiljøAdministration

D. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

Berørte områder. Områder inden for uheldenes rækkevidde beskrives mere detaljeret.

Konsekvenser for mennesker og miljø, såvel indenfor som udenfor virksomheden beskrives. Oplysningerne fås fra pkt. IV B.

Rækkevidden af uheldene og eventuelle dominoeffekter fra denne virksomhed tegnes ind på kort.

III. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN

A. Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Beskrivelse af årsager til risici for større uheld samt de forhold, hvorunder et sådant uheld kan indtræffe, samt en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

Kilder til risiko for større uheld beskrives for hvert enkelt anlæg, det vil sige alle an- læg mv., hvor farlige stoffer forekommer. I denne beskrivelse indgår også forhold, der kan påvirke de ansatte betydeligt. Herefter beskrives hver enkelt installation/anlæg og produktion, der konstateres at udgøre en fare for større uheld, fx oplag, intern transport, læsning og aflæsning, tømning af anlæg/lager, kemiske reaktioner i procesanlæg, håndtering af spild.

Andre forhold. I beskrivelsen skal desuden indgå andre forhold af betydning for sikkerheden, herunder strømforsyning, backup-strøm, vandforsyning, brandslukning, kommunikationssystemer, instrumentluft, overvågningssystemer for detektion af giftige gasser og for brand- og eksplosionsfarlige gasser.

Designgrundlag. Der skal oplyses om grundlag for anlægsdesign, herunder normer, standarder, sammenlignelige virksomheder, tidligere uheld mv.

B. Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne, hvor det er relevant med inddragelse af tilgængelige oplysninger om bedste praksis.

Diagrammer. Hver enkelt proces beskrives ved hjælp af flowdiagram samt rør- og instrumentdiagrammer (P&I diagram).

Adskillelse af systemer. Det skal fremgå, hvordan processtyring og sikkerhedsstyring er adskilt.

Ansvar. Det skal fremgå, hvem der har adgang til at fastsætte, vurdere og ændre i sikkerhedssystemet (set-punkter, system m.m.).

C. Beskrivelse af de farlige stoffer

1) Mængderne af farlige stoffer, herunder en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer (omfattet af risikobekendtgørelsen) der findes på virksomheden:

– identifikation af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen,

– de aktuelle farekategorier (jf. bilag 1), f.eks. i form af vedlagte sikkerhedsdatablade ☼

– den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, og som kan være til stede,

2) Fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika, samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø,

3) Fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudseelige uheldsbetingelser.

IV. IDENTIFIKATION OG ANALYSE AF UHELDSRISICI OG FOREBYGGELSESFORANSTALTNINGER

A. Beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og sandsynligheden eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold.

Uafhængigt af metodevalg skal risikoanalysen tilstrækkeligt klart klarlægge:

Driftsrelaterede årsager

Eksterne årsager, fx forbundet med dominoeffekter, anlæg, der falder udenfor denne bekendtgørelse, områder og projekter, der kan udgøre en kilde til risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld. ☼

Naturlige årsager, f.eks. lynnedslag, jordskælv eller oversvømmelser. ☼

B. Vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld, herunder kort, afbildninger eller tilsvarende beskrivelser, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden.

Konsekvensvurdering for de større uheld, der er identificeret under pkt. IV A. Beskrivelsen kan baseres på erfaring og brug af computermodeller.

Omfanget af hvert af de identificerede uheld, f.eks. et udslips størrelse og koncentration, samt hvor stor en del af området på og uden for virksomheden, det vil berøre. Der udarbejdes en eller flere grafiske fremstillinger/kort af omfanget.

Følgerne for mennesker og miljø. Følgerne for miljø kan også være udslip af brandslukningsvand.

C. Redegørelse for tidligere uheld og hændelser med samme stoffer og processer, oplysninger om hvilken lære, der er draget af dem, og angivelse af hvilke konkrete foranstaltninger, der er truffet for at forebygge sådanne uheld. ☼

D. Angivelse af hvilke konkrete foranstaltninger, der er truffet for at reducere sandsynligheden eller betingelserne for, at større uheld kan indtræffe, herunder beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

Af sikkerhedsdokumentet skal fremgå valgte nødvendige foranstaltninger mod faren for et større uheld, herunder

– valgte materialer,

– installeret udstyr,

– forebyggende vedligeholdelse og

– instruktioner.

Barrierediagrammer kan anvendes. Disse er en grafisk metode til beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres for at afbryde en uheldssekvens.

V. BESKYTTELSES- OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ AT BEGRÆNSE FØLGERNE AF ET UHELD

A. Beskrivelse af det udstyr, der findes på virksomheden til begrænsning af følgerne af større uheld for mennesker og miljø, herunder f.eks. detektions-/beskyttelsessystemer, tekniske anordninger til begrænsning af omfanget af udslip, herunder sprinkleranlæg, dampafskærmninger, opfangnings- og opsamlingsbeholdere, afskæringsventiler, eksplosionsbeskyttelsessystemer og opsamling af brandslukningsvand.

Her er der tale om udstyr til begrænsning, når uheldet er sket. Kriterier for valg af sikkerhedsudstyr eller metode bør indgå. Det tekniske udstyr til begrænsning af større uheld kan være alarmsystemer, brandisolering, brandvægge, sprinkleranlæg, vandgardiner, skumudlægningssystemer, opsamlingssystemer, afskæringsventiler, eksplosionsbeskyttelsessystemer, mobil og stationær brandbekæmpelse, vandressourcer, nødstrømsanlæg, transportveje, flugtveje m.m.

B. Beskrivelse af håndtering af nødsituationer

Der skal jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 370/2016 udarbejdes en intern beredskabsplan for at kontrollere og begrænse følgerne af et større uheld.

Planen skal jævnligt gennemgås og afprøves (herunder interne og eksterne øvelser)

Data og oplysninger der skal indgå i de interne beredskabsplaner jf. bilag 5, Del 1:

- navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden

- navn eller stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører

- for forudseelige situationer eller hændelser, som vil kunne spille en vigtig rolle for udløsning af et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer der er til rådighed

- foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysninger om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm

- Besøgende skal orienteres om sikkerhedsforhold, herunder alarmsystemer og oplysninger om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alarm

- Plan for hurtig alarmering af beredskabsmyndighederne i tilfælde af større uheld, oplysninger som den første alarmering bør indeholde og planer til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

- Planer til uddannelse af medarbejderne, herunder tredjemands ansatte, i de opgaver, de forventes at udføre, og om nødvendigt koordineret med beredskabsmyndighederne.

Eventuelle aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

C. Beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt og eksternt.

Beskrivelsen kan f.eks. være af vandressourcer, nødforsyningsanlæg, transportveje, flugtveje, specialviden m.m.

D. Beskrivelse af tekniske og ikke-tekniske foranstaltninger, der har betydning for begrænsning af følgerne af et større uheld.

Her kan beskrives evt. andre begrænsende forhold, der ikke er beskrevet andet steds i sikkerhedsdokumentet, f.eks. hvis specielle/naturlige forhold i omgivelserne vil medvirke til at begrænse udbredelsen/følgerne af større uheld, eller hvis en speciel forsikring giver særlig mulighed for at trække på yderligere ressourcer eller dække omkostninger til at begrænse følgerne af større uheld.

VI. ET IKKE-TEKNISK RESUME AF SIKERHEDSDOKUMENTET

Et ”ikke-teknisk” resumé skal bruges til at give offentligheden et fyldestgørende indtryk af virksomhedens uheldsscenarier og sikkerhedsforanstaltninger imod disse uheld. Det bør tilstræbes, at resumeet holdes i et ikke teknisk/fagligt sprog, og at det ikke indeholder oplysninger, som virksomheden ønsker holdt fortrolige.

Det ikke tekniske resume kan med fordel udarbejdes som et særskilt dokument.

Resumeet skal have et indhold, der som minimum omfatter oplysningerne i bilag 8, del 1, punkt 1, 2, 3 og 4, samt bilag 8, del 2, punkt 1, med henblik på offentliggørelse.

(☼ ikke tidligere specificeret)

Det skal som minimum omfatte oplysningerne i bilag 8, herunder:

- Risikovirksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, og ellers entydig identifikation af produktionsenheden.

- Oplysning af om virksomheden er en risikovirksomhed, omfattet af denne bekendtgørelse med angivelse af, om virksomheden er en kolonne 2 eller kolonne 3-virksomhed. Oplysning om, at virksomheden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen.

- En alment forståelig redegørelse for den eller de aktiviteter, der foregår på virksomheden.

- De relevante farlige stoffer, der er til stede på virksomheden, og som kunne forårsage et større uheld, med angivelse af deres almindelige betegnelser, eller for farlige stoffer angivet i bilag 1, del 1, deres generiske betegnelser eller fareklassifikation, og en alment forståelig angivelse af stoffernes vigtigste farligste karakteristika.

- Figur/kort med angivelse af maksimal konsekvensafstand samt sikkerhedsafstand (konsekvensafstand for dimensionerende scenario eller isorisikokurve 10-6 for stedbunden individuel risiko). Er der udlagt planlægningszone og sikkerhedszone omkring virksomheden i kommuneplanen, medtages disse afgrænsninger ligeledes på figuren/kortet.

Desuden kan generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder de mulige virkninger for menneskers sundhed og miljøet indarbejdes, med en kort beskrivelse af de væsentligste typer scenarier for større uheld og kontrolforanstaltninger til at afværge dem.

MYNDIGHEDERNES SAMLEDE KONKLUSION:

Sikkerhedsdokumentets indhold

| Dato | Risikomyndighederne vurderer, at der er så væsentlige mangler/fejl i sikkerhedsdokumentet jf. bemærkninger i notatet, at sikkerhedsdokumentet pt ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende. Evt. resume/henvisninger |
| --- | --- |
| Dato | Risikomyndighederne vurderer, at sikkerhedsdokumentet er så fyldestgørende, at justeringer jf. bemærkninger i notatet kan afvente næste regelmæssige ajourføring. |
| Dato | Risikomyndighederne vurderer, at sikkerhedsdokumentet er fyldestgørende. |

Sikkerhedsniveauet

Ledelsessystemet

Ekstern beredskabsplan

Vurderer de kompetente myndigheder, at der af særlige grunde bør udarbejdes en ekstern beredskabsplan?

Har de kompetente myndigheder modtaget de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne beredskabsplan?

Andet

Er offentligheden meddelt de oplysninger, som de er berettiget til jf. § 16, stk. 1?

Ved behandling af ændringer og ajourføringer: Giver denne sag anledning til ændring af den eksterne beredskabsplan og/eller de oplysninger, der er meddelt offentligheden? Er ændringerne gennemført?

# Footnotes

Version 2: Afsnit VI, sidste pind om kortbilag til ikke-teknisk resumé er ændret til kursiv (ikke taget fra risikobekendtgørelsen).

### Miljøstyrelsens risikohåndbog, jf. Miljø og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016  om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 370 af 19/04/2016 om kontrol med risikoen for arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.